十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 三维彩色双足底扫描仪 | ☑国产；进口；不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 采集足部数据，通过对双足的扫描，能够直观的反映足部骨骼本身的问题（如扁平足、高弓足、拇外翻），还能通过数据分析发现行走过程中的步态、身姿等问题（如内外八字、内外翻）。 完全替代传统石膏取模。数值化易保持数据可前后比对资料效果，得出足部分析。可作为评估辅助设备。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） - 采集足部数据，确保扫描数据与原脚形高度吻合，扫描的三维模型数据误差小于1mm； - *具备双模式扫描能力，即可完成三维扫描获得三维足底模型，也可完成拍照式扫描，获得三维足底彩色效果 ； - *扫描的三维模型可直接显示真彩足部效果（非单种或数种色彩），即除了能清晰显示足部三维模型外，还能逼真显示足部实际颜色，犹如照片级显示效果； - *具备后置激光检测线，可检测足部后跟是否存在内外翻情况； - *具备后跟侧翻检测能力，并具备后跟侧翻分析显示图； - *具有智能分析系统，系统可自动根据扫描的足部症状，给出针对该症状对应的说明。 - 扫描完成，系统自动同时保存PDF报告和扫描仪原有格式文件，无需手动转换后才可以形成PDF文件报告； |  |