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一、项目概况
十堰市妇幼保健院五堰院区现有一台400KW发电机需进行安装调试，主要包括400KW发电机组一台，发电机进、出线，联接母线槽及发电机至配电室低压柜连接电缆等，验收合格并提供相应的售后服务部分。
二、项目预算：6万
三、采购内容
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	发电机主机安装
	
	台
	1
	主机固定、安装、调试等工作

	2
	发电机配套线缆、管路
	/
	项
	1
	发电机线缆，油、水管路，蓄电池等

	3
	施工
	/
	项
	1
	施工地点：妇幼五堰院区


四、项目参数要求
（一）发电机安装规范，基础、减震、排烟、散热等环节，确保符合技术标准；
（二）发电机组安装工程包含线缆桥架，墙面开孔等工程；
（三）安装调试工作需达到供电、消防等部门规范要求，实现停电自启功能（发电机包含停电自启功能），达到应急供电需要。
（四）工程包含免维护电瓶、电瓶连线、消音器、减震垫、进回油管等辅材。免费维保一年，安装后进行院测试两次；
（五）交货期：自合同签订之日起15个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。
（六）违约责任
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