西院区中央空调维保项目招标采购技术参数表

| 维保项目名称 | 西院区中央空调维保项目 | 企业类别 | □市内；☑国内；□不限； |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保描述 | 根据西院区中央空调使用需求，全面进行清洗保养，保证中央空调的正常运转。 |  |  |
| 具体技术参数 | “*”为核心参数： *1、接维修通知，维保人员30分钟内到达现场； *2、维保人员必须有3-5年以上工作经验； *3、单次2000元以内(含2000元)的维修费用由维保公司承担； *4、一般故障当日维修到位，特殊故障（如：需要订购配件的）不得超过48小时； 5、每年对水冷螺杆机组、制热机组、空调管道、风机盘管、净化空调、新风主机、冷却塔、换气扇以及电器控制系统进行清洗或保养维修； 6、每年（夏季、冬季开机前）对空调系统进行两次全面检查； 7、每月对设备系统进行巡视一次； 8、空调清洗保养后出具检测报告； |  |  |
| 科室 科委会意见 | 日期： |  |  |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.