十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 酶标仪 | □国产；进口；不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 能满足免疫室开展项目进行酶标比色要求，主要技术参数符合国家标准。由于使用频率较高，在后期工程师能定时进行仪器保养。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） *光 源：双混合LED冷光源；128级能量调节，终身免费维护。 波长范围：400-750mm *测量范围：0–4.500Abs |  |